**Hide-A-Lite Drivdonbox D-Box art nr 7466704**

|  |  |
| --- | --- |
| **Variantnamn** | D-Box |
| **Färg** | Vit |
| **Djup (mm)** | 74 |
| **IP-klass** | 20 |
| **Bredd (mm)** | 300 |
| **Höjd (mm)** | 300 |
| **Montage** | Infällt |
| **Infästning** | Skruvmontage |
| **F-märkt** | Nej |
| **Material** | Plast |
| **Håltagning LxB (mm)** | 270x270 |
| **Min. inbyggnadsmått (mm)** | 270x270x70 |
| **Höjd infälld del (mm)** | 70 |
| **Höjd utvändig del (mm)** | 4 |
| **Min. håltagning (Ø mm)** | 270 |
| **Max. håltagning(Ø mm)** | 270 |
| **Max. Ta (°C)** | 40 |
| **Vikt (kg)** | 1,1 |
| **Glödtrådstest IEC 695-2-1 (°C)** | 850 |