Nero 5101

Nero är en stilren lampa som enkelt monteras på vägg, staket eller stolpe. Det nedåtriktade ljuset gör sig bra både som funktionsljus på exempelvis garage eller förråd, och som dekorativt ljus för att lysa upp t.ex. krukor eller växter.

Garden Plug & Play från LightsOn. Ett flexibelt och prisvärt 12-voltsystem för din trädgård, som du själv enkelt installerar och senare kan bygga vidare på, upp till 50 meter, om du vill. Lamporna har varmt ljus och skandinavisk design, anpassade för vårt klimat här uppe i norr.

Glöm inte transformator. Tänk på att välja en transformator som passar det sammanlagda antalet watt på dina lampor. För optimal livslängd rekommenderar vi dig att inte belasta transformatorn med mer än 85% av maxkapaciteten.

Gör det enklare! Lägg till en ljussensor som automatiskt tänder belysningen på kvällen.

Vill du ha ett lite svagare ljus? Nero fungerar tillsammans med produkten Dimmer (art 5094) som i så fall kopplas före lampan.

Specifikationer:

• 12 volt AC
• 4 watt LED (integrerad ljuskälla)
• 320 lumen
• IP54
• Bred spridning (90°) 
• Varmvitt ljus (3000°K)
• Aluminium, akryl
• Ø 9 cm diameter
• 4 cm djup
• 175 cm gummikabel
• Dimbar med LightsOn dimmer