**Pax Levante 40**

Pax Levante 40 är enkel att installera och klar att användas utan att några inställningar behöver göras. Fläkten har följande automatiska funktioner:  
– Den arbetar kontinuerligt med ett grundflöde på ca 30 m3/h. Möjlighet att välja bort grundflödet finns.  
– Flödet ökar vid ljuspåverkan eller en skuggförändring när någon rör sig i rummet, till ca 60 m3/h under 15 minuter.  
– Om fuktigheten stiger snabbt vid exempelvis en dusch går fläkten upp på maxflöde ca 110 m3/h.  
När fukten är bortventilerad återgår fläkten till grundflödet ca 30 m3/h.  
Dessa funktioner gör att det hela tiden skapas en hälsosam luftomsättning och ett bättre inneklimat i huset.  
  
Erfarenhet och smart teknik  
Pax Levantemodellerna är utvecklade för att du enkelt ska hitta en fläkt som kan förbättra ventilationen i just din innemiljö. Levante lämpar sig utmärkt som förstärkning av ventilation i hus där det naturliga självdraget inte alltid är tillräckligt. Men också som kompletterande frånluftflöde, i hus där ett befintligt mekaniskt frånluftsystem ibland kan behöva en tillfällig förstärkning (dock via egen separat kanal).  
  
Bekymmersfritt montage och användning  
Levante ska alltid monteras i en egen separat ventilationskanal, med eller utan naturligt självdrag.  
Fläkten är anpassad för kanalstorlek Ø100mm.  
Vid montage mot kanal som helt saknar naturligt självdrag, kan fläkten kombineras med tillbehöret Pax Kallrasspjäll (i alla andra montage bör kallrasspjäll i stället undvikas).  
  
Levantefläktarna är mycket enkla att både montera och använda. Det stora kopplingsutrymmet i fläktens ramdel underlättar installatörens jobb. Pax Levantefläktar är dessutom extremt tystgående, har hög effektivitet, minimal energiförbrukning och är mycket enkla att rengöra.  
  
God innemiljö  
Du som väljer Pax Levante som förstärkning av frånluftventilation till ditt hus, väljer samtidigt att aktivt förbättra hela husets innemiljö. Ett tips är att du (samtidigt som Levantefläkten installeras i till exempel badrummet) även ser över dina tilluftsventiler i exempelvis sovrummen, så att också ny fräsch uteluft enkelt kan ta sig in i ditt hus. På så vis kommer både du och huset att andas friskare luft.  
  
För mer än bara bostaden  
Pax Levante fläktar är utvecklade för mer än bara bostaden. Den inbyggda 12-voltsingången gör det möjligt att använda fläkten i exempelvis båt och husbil.  
  
Trygg – Säker – Miljövänlig  
Pax Levante tillverkas i utvalda material med dokumenterat låg miljöpåverkan och är självklart helt återvinningsbar. För din trygghet genomgår varje enskild Pax Levantefläkt en mycket noggrann kvalitets- och säkerhetstest. För att understryka vår kvalitetstanke, lämnar vi hela 5 års garanti för Pax Levante.  
  
- Tystgående  
- Effektiv, 110 m3/h friblåsande  
- Enkel att installera och använda  
- Energisnål, 4 watt  
- Separat 12-voltingång  
- Miljövänlig, helt återvinningsbar  
- Säker - varje enskild fläkt kvalitets- och säkerhets testas  
- Utvecklad och tillverkad i Sverige  
- 5 års garanti